## Sheet1
附件1：
望江县中医医院普通耗材询价目录一览表
序号 | 名称 | 单位 | 规格 | 备注 | 预算单价/元 | 供应商报价 | 品牌 | 规格 | 流水号（在安徽省平台有挂网的产品需提供流水号）
1 | 拔牙挺 | 个 | 2.5mm | 牙科使用，附彩页，附样品 | 60
2 | 复合树脂 | 支 | A2 A2.5 A3 |  | 120
3 | 一次性胆道取石网篮 | 个 | 3.0fr、4.5fr | 胆道手术使用，附彩页，附样品 | 1400
4 | 一次性切口保护套 | 个 | 60/70 | 腔镜用，附彩页，附样品 | 75
5 | pu膜防水贴 | 贴 | 6cm*7cm（内径孔2.5cm） | 儿科使用，附样品 | 0.3
6 | 呼吸机用雾化管路 | 个 |  | 呼吸重症科 与我院呼吸机配套使用，附彩页，附样品 | 15
7 | 一次性使用胸腔引流装置 水封式 | 套 | 三腔 |  | 60
8 | 电凝切割器 | 个 |  | 适合甲乳手术使用，附彩页，附样品 | 1000
9 | 无水乙醇 | 瓶 | 能打入人体内 |  | 25
10 | 电子针灸治疗仪连接线 | 根 | CMNS6-1 PLUS型 | 与我院设备配套使用，附彩页，附样品， | 15
11 | 一次性使用麻醉吸附器套件 | 套 |  | 附彩页，附样品，套件内含螺蚊管，麻醉面罩，呼吸气囊，回路内使用麻醉气体吸附器，人工鼻 | 180
12 | 无菌光纤 | 根 | 至少可重复使用10次 | 与我院设备配套使用，附彩页，附样品 | 6000
13 | 一次性圆头针刀 | 支 | 0.8*80 | 针灸科使用，附彩页，附样品 | 1.5
14 | 悬灸筒 | 只 |  | 附彩页，附样品 | 4
15 | 悬灸贴 | 片 |  | 附彩页，附样品 | 0.15
附件2
望江县中医医院小设备询价目录一览表
序号 | 名称 | 单位 | 参数 | 数量 | 预算单价/元 | 供应商报价 | 品牌 | 规格 | 备注
1 | 气垫床 | 张 | 规格：2000×900×70mm(±3mm) 技术参数： 1、床垫材质: PVC 3PLY 2、材质厚度:0.2mm 3、条形数：17根 4、最大载重：150公斤；重量：3.0 公斤 5、连接管材质: PVC材质 6、气泵：电源电压AC220V；电源频率50Hz；输出功率10W；交替时间每10分钟交替循环；压力范围115-135mmHg； | 3 | 400 |  |  |  | 附彩页，附参数
2 | 自动调节防护屏 | 台 | 尺寸:高度1900mm 上布600*350mm下帘600*450mm 配有有线升降手柄及遥控升降钥匙铅当量:0.5mmpb 用途:放射诊断时对人体的防护 | 1 | 15000 |  |  |  | 附彩页，附参数